|  | Mẫu số PC02 ban hành kèm Nghị định số 105/2024/NĐ-CP, ngày 15/5/2025 |
| --- | --- |
| HỘ KINH DOANH AN HUY APARTMENT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BB-TKT | Đà Nẵng, ngày tháng năm 202 |

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA

Về phòng cháy, chữa cháy

Hồi       giờ    , ngày    tháng     năm 202  ,

Chúng tôi gồm:

| Ông/Bà: Nguyễn Tiến Tuệ; | Chức vụ: Chủ cơ sở. |
| --- | --- |
| Ông/Bà: | Chức vụ: |

Đã tiến hành kiểm tra đối với: Hộ kinh doanh An Huy Apartment; Tại địa chỉ: 05 Lê Quảng Chí, Phường Hoà Xuân,  Thành Phố Đà Nẵng.

1. Nội dung và kết quả kiểm tra như sau:

Việc trang bị và duy trì hoạt động của phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy bảo đảm/không bảo đảm theo quy định:

- Cơ sở đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy theo quy định hiện hành; đồng thời bảo quản, bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng và khả năng sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.

* Bảo quản và bảo dưỡng bình bột chữa cháy:

Vị trí đặt bình:

+ Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ cao.

+ Treo bình ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, gần khu vực có nguy cơ cháy.

Kiểm tra định kỳ:

+ Kiểm tra đồng hồ áp suất trên bình (kim phải nằm trong vùng xanh).

+ Lắc nhẹ bình mỗi 3–6 tháng để tránh bột bị đóng cục.

+ Đảm bảo vòi phun không bị tắc, chốt an toàn còn nguyên vẹn.

Bảo dưỡng:

+ Nếu kim đồng hồ nằm ngoài vùng xanh hoặc bột bị vón cục, cần nạp lại bình.

+ Sau mỗi lần sử dụng, phải nạp lại bình ngay cả khi chưa dùng hết.

* Bảo quản và bảo dưỡng bình khí CO₂:

Vị trí đặt bình:

+ Đặt ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

+ Không đặt gần nguồn nhiệt hoặc ánh sáng trực tiếp.

Kiểm tra định kỳ:

+ Kiểm tra trọng lượng bình để đảm bảo lượng CO₂ còn đủ.

+ Kiểm tra van, vòi phun, chốt an toàn và thân bình không bị rò rỉ hay hư hỏng.

Bảo dưỡng:

Không được cầm trực tiếp vào đầu phun khi sử dụng vì có thể gây bỏng lạnh.

+ Sau khi sử dụng, phải nạp lại bình ngay lập tức.

+ Kiểm tra độ kín của van và thay thế nếu có dấu hiệu rò rỉ.

* Các phương tiện PCCC khác:

Vị trí:

+ Đặt tại nơi dễ thấy, dễ lấy, gần khu vực có nguy cơ cháy xảy ra.

+ Không đặt gần nguồn nhiệt hoặc ánh sáng trực tiếp.

Bảo quản, bảo dưỡng:

+ Định kì kiểm tra các phương tiện PCCC sao cho đảm bảo theo quy định hiện hành.

+ Nếu phát hiện thiếu hoặc hư hỏng lập tức thay đổi hoặc bổ sung nhằm đảm bảo công tác PCCC.

Việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy; khai báo, cập nhật dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm/không bảo đảm theo quy định:

- Cơ sở luôn khai báo, cập nhật thông tin dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo theo yêu cầu.

Tình trạng duy trì điều kiện an toàn phòng cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy, nổ bảo đảm/không bảo đảm theo quy định.

- Cơ sở luôn trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; công tác quản lý và kiểm soát các nguồn nhiệt được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

- Không sử dụng lửa trần, đun nấu bằng củi hoặc hút thuốc tại các khu vực có biển cấm lửa (nếu có), nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ.

- Cơ sở không được sử dụng dây đồng, dây bạc để thay thế cầu chì vì có thể gây chập cháy hoặc mất an toàn kỹ thuật điện. Đồng thời, cần tránh cắm trực tiếp dây điện vào ổ điện mà không qua thiết bị bảo vệ phù hợp, cũng như không để các vật liệu dễ cháy gần cầu chì, bảng điện hoặc dọc theo đường dây điện để hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ trong quá trình hoạt động.

Việc duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm/không bảo đảm theo quy định:

- Lối đi trong cơ sở thông thoáng, không để các vật cản, hàng hóa hoặc chướng ngại vật làm cản trở; đảm bảo trong việc di chuyển cũng như công tác sơ tán, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Việc duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói bảo đảm/không bảo đảm theo quy định:

- Vật tư và hàng hóa trong cơ sở được bố trí ngăn nắp, sạch sẽ, đảm bảo thuận tiện cho việc quản lý cũng như đảm bảo an toàn phòng cháy. Các loại hàng hóa được phân loại riêng biệt, có khoảng cách ngăn cháy phù hợp, được sắp xếp cách mái nhà, cách tường để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý sự cố hoặc chữa cháy khi cần thiết.

Tình trạng chấp hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (kiểm tra xác suất nhận thức và việc chấp hành của người dân/người lao động tại cơ sở).

- Cơ sở đã đôn đốc, nhắc nhở mọi người tuân thủ nghiêm các nội quy, quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Trong cơ sở, mọi người thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật.

Việc khắc phục các sơ hở, thiếu sót, vi phạm đã được phát hiện tại lần kiểm tra trước hoặc theo kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Không có thiếu sót, vi phạm hoặc kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại lần kiểm tra trước.

2. Kiến nghị:

- Không.

Việc kiểm tra được kết thúc vào hồi .... giờ….. ngày   tháng      năm 202

|  | NGƯỜI KIỂM TRA (Ký ghi rõ họ, tên) |
| --- | --- |