|  | Mẫu số PC04 ban hành kèm Nghị định số 105/2024/NĐ-CP, ngày 15/5/2025 |
| --- | --- |
| HỘ KINH DOANH VINCHI MARKET Số: 02/BC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2025 |

# BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

# Kính gửi: Đội chữa cháy và CNCH khu vực 5

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA của Bộ Công an, ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2025, quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Đại diện phía cơ sở:

| Ông/Bà: Nguyễn Thị Hồng Dung | Chức vụ: Chủ cơ sở. |
| --- | --- |

Địa chỉ: 76-82 Lê Sỹ, phường Hoà Xuân, Thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Nội dung công tác tuyên truyền:

Thực hiện nghiêm túc việc triển khai các văn bản quy phạm pháp pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở như:

+ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

+ Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2025, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Công tác xây dựng và thực tập phương án PCCC:

Thành lập, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định của pháp luật; đồng thời phân công thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp trong việc xây dựng, rà soát và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và khả năng xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

3. Công tác lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC:

Thực hiện việc lập và quản lý đầy đủ hồ sơ có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý; đồng thời thực hiện khai báo, cập nhật thường xuyên dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

4. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và việc chấp hành nội quy an toàn PCCC của tập thể, cá nhân được phân công trong quy định về công tác PCCC của cơ sở:

Cơ sở thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở  mọi người tuân thủ nghiêm các nội quy, quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật.

5. Việc thực hiện các biện pháp, giải pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy nổ, điều kiện an toàn của hệ thống:

Cơ sở luôn nêu cao trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; công tác quản lý và kiểm soát các nguồn nhiệt được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Tuyệt đối không được sử dụng lửa trần, đun nấu bằng củi hoặc hút thuốc tại các khu vực có biển cấm lửa (nếu có), nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Tại cơ sở, tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi câu móc, đấu nối hoặc sử dụng điện một cách tùy ý. Cán bộ, công nhân viên phải có trách nhiệm trong việc kiểm tra và tắt toàn bộ thiết bị điện như đèn, quạt, máy móc… sau khi sử dụng.

6. Thực hiện các biện pháp chống cháy lan như:

Vật tư và hàng hóa trong cơ sở được bố trí ngăn nắp, sạch sẽ, đảm bảo thuận tiện cho việc quản lý cũng như đảm bảo an toàn phòng cháy. Các loại hàng hóa được phân loại riêng biệt, có khoảng cách ngăn cháy phù hợp, được sắp xếp cách mái nhà, cách tường để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý sự cố hoặc chữa cháy khi cần thiết.

7. Công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại cơ sở:

  - Kiểm tra trung tâm báo cháy

Kiểm tra hiển thị: Trung tâm có sáng nguồn không, Có lỗi “FAULT/TROUBLE” không, Có zone bị mất tín hiệu không

Kiểm tra nguồn điện

Điện AC

Có điện lưới cấp vào

Bình ắc quy dự phòng

Đo điện áp, Kiểm tra sạc, Mất điện thử xem trung tâm có chạy bằng acquy không

Kiểm tra đầu báo cháy

Dùng dụng cụ tạo khói

Kiểm tra: Đầu báo có kích hoạt không, Trung tâm có nhận tín hiệu không, Chuông có kêu không, Dùng máy sấy nhiệt chuyên dụng

- Hoặc thiết bị test nhiệt : Không nên dùng lửa trực tiếp dễ hỏng đầu báo. Kích hoạt thử hệ thống

Kiểm tra:Chuông có kêu đủ lớn không, Đèn chớp hoạt động không, Tất cả tầng/khu vực có hoạt động không, Nhấn nút khẩn

Kiểm tra:Trung tâm có báo cháy không, Chuông đèn có hoạt động không, Có hiển thị đúng khu vực không

Sau đó reset lại hệ thống.

7.2  Bảo quản và bảo dưỡng bình bột chữa cháy:

Vị trí đặt bình:

+ Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nơi nhiệt độ cao.

+ Treo bình ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, gần khu vực có nguy cơ cháy.

Kiểm tra định kỳ:

+ Kiểm tra đồng hồ áp suất trên bình (kim phải nằm trong vùng xanh).

+ Lắc nhẹ bình mỗi 3–6 tháng để tránh bột bị đóng cục.

+ Đảm bảo vòi phun không bị tắc, chốt an toàn còn nguyên vẹn.

Bảo dưỡng:

+ Nếu kim đồng hồ nằm ngoài vùng xanh hoặc bột bị vón cục, cần nạp lại bình.

+ Sau mỗi lần sử dụng, phải nạp lại bình ngay cả khi chưa dùng hết.

* Bảo quản và bảo dưỡng bình khí CO₂:

Vị trí đặt bình:

+ Đặt ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

+ Không đặt gần nguồn nhiệt hoặc ánh sáng trực tiếp.

Kiểm tra định kỳ:

+ Kiểm tra trọng lượng bình để đảm bảo lượng CO₂ còn đủ.

+ Kiểm tra van, vòi phun, chốt an toàn và thân bình không bị rò rỉ hay hư hỏng.

Bảo dưỡng:

Không được cầm trực tiếp vào đầu phun khi sử dụng vì có thể gây bỏng lạnh.

+ Sau khi sử dụng, phải nạp lại bình ngay lập tức.

+ Kiểm tra độ kín của van và thay thế nếu có dấu hiệu rò rỉ.

* Các phương tiện PCCC khác:

Vị trí:

+ Đặt tại nơi dễ thấy, dễ lấy, gần khu vực có nguy cơ cháy xảy ra.

+ Không đặt gần nguồn nhiệt hoặc ánh sáng trực tiếp.

Bảo quản, bảo dưỡng:

+ Định kì kiểm tra các phương tiện PCCC sao cho đảm bảo theo quy định hiện hành.

+ Nếu phát hiện thiếu hoặc hư hỏng lập tức thay đổi hoặc bổ sung nhằm đảm bảo công tác PCCC.

8. Việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC và việc tự kiểm tra lần trước của cơ sở:

Cơ sở chưa có kiến nghị của Cảnh sát PCCC và CNCH.

9. Việc xử lý hành vi vi phạm và khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể trong thực hiện các quy định an toàn PCCC tại cơ sở:

Không.

10. Việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Cơ sở luôn tuân thủ quy định về việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

II. Đề xuất đối với cơ quan quản lý:

Cơ sở mong nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 06 tháng. Kính báo cáo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Thành phố Đà Nẵng biết, theo dõi./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | CHỦ CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |